## ＧＭＰ適合性調査（書面審査用）
【ＧＭＰ適合性調査に係るチェックシート（書面審査用）】 |  |  | 2009.7.7 | リスト
Ⅰ ＧＭＰ組織 注釈欄 |  |  |  | ○
|  | １） 製造所ごとに製造管理者の監督の下に製造部門及び品質部門を置いているか |  | △
|  | ２） 製造管理者が、製造管理部門の責任者を兼務していないか（品質部門は管理に支障がない場合は可） |  | ×
|  | ３） 品質部門は、製造部門から独立しているか |  | －
４） 製造・品質管理業務に従事する職員（製造管理者及び責任者を含む。） の責務及び管理体制をＧＭＰ組織図等により適切に定めているか
５） 当該文書を作成したときは日付を、改訂した場合においては改訂日、改訂事項、改訂理由を記載しているか
６） 変更管理責任者、逸脱管理責任者が記載されているか
Ⅱ 申請品目に係る構造設備の概要及び図面
１） 当該申請品目の製造に必要な設備機械器具を有しているか
２） 当該申請品目の試験検査に必要な試験検査設備を有しているか
３） 当該申請品目の試験検査について外部検査機関を利用しているか
①製品等又は容器の試験検査を外部試験検査機関等を利用して行う場合、これらを利用して行う試験検査項目並びにそれらの規格及び試験検査の方法を記載しているか
②製品等又は資材の試験検査を外部試験検査機関等を利用して行う場合においては、検体の送付方法及び試験検査結果の判定方法等を記載しているか
Ⅲ 市場への出荷の有無
市場への出荷が有りの場合、ＧＱＰ省令第９条 第５項第１号規定の取決め（写）
Ⅳ 承認（申請）書（写）
承認（申請）書の写しを添付しているか（一変、軽変を含む）
Ⅴ 製品標準書
１） 製品標準書を添付しているか
２） 製造販売承認事項として次の内容が記載されているか
①当該製品に係る医薬品又は医薬部外品の一般的名称及び販売名
②製造販売承認年月日及び製造販売承認番号
③成分及び分量（成分が不明なものにあってはその本質）
④原料、中間製品、最終製品等の規格及び試験検査の方法
３） 原料試験の手順、記録様式、試験結果
①原料試験の規格はあるか
②原料試験の手順はあるか
③原料試験の記録様式はあるか
④原料試験の規格と記録様式の齟齬はないか
⑤原料試験の試験結果はあるか
⑥原料試験の試験結果は適正か
４） 容器の規格及び試験検査の方法
５） 表示材料及び包装材料の規格
６） 製造方法及び製造手順（工程検査を含む。）
７） 製造方法及び製造手順
①製造方法のフロー図と手順書はあるか
②製造方法のフロー図と手順書の整合性はあるか
③製造方法のフロー図又は手順書とバリデーションデータ取得時の製造方法との整合性はあるか
８） 標準的仕込量及びその根拠
①標準的仕込量及びその根拠があるか、また、整合性もあるか
・原料の含水率に基づく仕込量の増減を行う場合
・製造時のロスに基づく仕込量の増減を行う場合
・流通過程における経時変化に基づく仕込量の増減を行う場合
・季節変化等に基づく仕込量の増減を行う場合
②有効成分の規格幅の上限を超える量を標準的仕込量とする場合の有効性、安全性等に関する合理的根拠があるか
③ロットサイズが合理的根拠（機器の能力等）のもとに適正に定められ、根拠が製品標準書に記載されているか
９） 中間製品の保管条件は規定されているか
中間製品の保管期間及び保管期間経過後の取扱い（再試験等）についても明記されているか
10） 製品の保管条件及び有効期間又は使用期間は規定されているか
保管条件及び有効期間又は使用期間の根拠となった安定性試験の結果を製品標準書に記載しているか
その根拠となった安定性試験の結果に妥当性はあるか
11） 用法及び用量、効能又は効果並びに使用上の注意又は取扱い上の注意を記載しているか
12） 規格及び試験検査の方法に関しては、次の事項についても製品標準書に記載しているか
①製造販売承認書等の規格及び試験検査の方法に比して、より厳格な規格及びより精度の高い試験検査の方法を用いる場合、その規格及び試験検査の方法並びにその根拠
②承認書以外の試験法を設定する場合、相関性等の合理的な根拠（生薬の指標成分などは、原則一変を指導）
③製品等（中間製品を除く。）の規格及び試験検査の方法として、自主的に設定した規格及び試験検査の方法並びにその根拠
④中間製品及び容器の規格及び試験検査の方法並びに表示材料及び包装材料の規格として、自主的に設定した規格及び試験検査の方法並びにその根拠
⑤中間製品試験結果を最終製品試験結果に準用する場合は、以後の工程を経ても試験検査結果等に変化が起こらない合理的な根拠
13） 製造番号又は製造記号の付与方法が、製品標準書等に記載されているか（製造管理基準書に記載でも可）
14） さなごの取扱い（記録、試験等）について、製品標準書に記載しているか
Ⅵ 製造指図、製造記録
１） 製造指図や製造記録はあるか
２） 製造指図や製造記録と製造方法のフロー図や手順書との整合性はあるか
３） 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項を記載した製造指図書を作成しているか
①指図者及び指図年月日
②医薬品の名称、剤型（原薬に係る製品にあっては工程名）、外観及びロット番号又は製造番号
③原料の名称及び配合量又は仕込量（原薬の場合は仕込量）
④各製造工程における製品（中間製品を含む。）の理論収量（理論収量を求めることが困難な場合は標準収量）
⑤各製造工程における作業上の指示又は注意事項
⑥資材に関する指示又は注意事項
４） 製造指図書に基づき製品を製造しているか
①秤量をダブルチェックしていること
②製品の製造に関する記録をロットごとに作成しているか（記録と指図書は適正に区別され整合性があること）。
・製品の名称及びロット番号又は製造番号
・製造工程の名称及び作業年月日
・原料の名称、ロット番号又は製造番号及び及び配合量又は仕込量（原薬に係る製品の場合においては、仕込量）
・資材の名称、管理番号及び使用量
・各製造工程においての出来高量並びに理論収量に対する収率
・製造工程中に行った製造部門においての試験検査結果及びその結果が不適であった場合において採られた措置
・品質部門による試験結果の結果が不適であった場合において採られた措置
・各製造工程が製造指図書に従って行われた旨の確認
・上記のほか、製造作業中に採られた措置
・記録者名及び記録年月日
・生物由来製品医薬品等の記載事項（略）
・有効期間又は使用期限の記載が義務づけられて医薬品又は医薬部外品に係る製品にあっては、最終有効期限又は使用期限
・製造管理が適切に行われていることの製造部門による確認
・品質部門が出荷の可否を決定した旨
・その他製品の製造に関する記録として必要な事項
５） 製品の資材についてロットごとにそれが適正である旨を確認するとともに、その結果に関する記録を作成しているか
６） 製品等についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに適正に保管し、出納を行うとともに、その記録を作成しているか
11） 製造記録の記載事項のうち、主要な工程に係る記載事項としては、施行通知等に規定されているもののほか、次の事項を含んでいるか 作業年月日、原料・資材の量及びロット番号又は管理番号、包装及び表示記録、重要な工程パラメータ、逸脱及びその評価、次の工程に進む可否の決定の結果、各重要工程の作業職員及び直接監督を行った職員の署名又は記名押印
12） 製品の品質特性（含量、力価、溶出性等）に影響を及ぼす工程の進捗状況を監視測定し、工程の状況を管理するための手順書を確立しているか
13） 工程内管理に係る試験検査の判定基準並びにその種類及び範囲は、製品の品質特性、工程の内容及び当該工程が製品の品質に及ぼす影響をもとに定めているか
14） 工程管理に用いる検体がロットを代表するものとするため、その採取の手順（採取箇所及び採取量を含む。）は、科学的に妥当な方法によるものであるか
Ⅶ 重要工程についての予測バリデーションの手順及び実施結果
１） バリデーションに関する書類があるか
２） 製造業者等は、バリデーションの結果に基づき、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合においては、所要の措置を採るとともに、当該措置の記録を作成しているか
３） バリデーション実施計画書及び結果に係る文書は、品質部門その他あらかじめ指定した職員により照査され、承認を受けているか
４） バリデーション実施計画書には、施行通知等に規定するもののほか、実施するバリデ―ションの種類、実施の方法、工程の稼動回数及び重要工程を定めているか
①重要工程に関し、重要な品質特性及び重要な工程パラメータが明らかにされ、管理されているか
②重要工程に関し、適切な工程内管理に係る試験検査の判定基準及び管理方法が定められているか
５） バリデーションの結果に係る文書においては、得られた結果を要約し、認められたすべての逸脱の原因究明の結果について記述し、適切な結論を導くほか、必要に応じ改善のための所要の措置の提案を記述しているか
| ※ | ６） 設計時適格性評価（ＤＱ）：目的とする品質の製品を製造するために工業化研究において把握された設備に係る要求事項が、実生産に係る設備の基本設計に科学的かつ的確に反映されていることを確認し、文書化しているか
| ※ | ７） 設備据付時適格性評価（ＩＱ）：据え付け又は変更した設備が承認（届出）された設計及び製造業者の要求事項に見合ったものであることを確認し、文書化しているか
| ※ | ８） 運転時適格性評価（ＯＱ）：実生産に使用する設備についてＩＱ及び校正を実施した後、据え付け又は変更した設備が予想される操作条件の範囲で意図したとおり稼動することを確認し、文書化しているか
９） 稼働性能適格性評価（ＰＱ）：実生産に係る設備が設定された仕様のとおりに機能することにより、製造手順等のもとで意図したとおり稼働し、目的とする品質の製品を製造することができることを確認し、文書化しているか
①評価基準、評価方法及び手順は、適切に規定されているか
②評価方法の精度等は、その妥当性について根拠データに基づき評価されているか
③評価基準は検証目的に合致しているか
④検証結果は、適正に評価されているか
⑤検証の結果が不適合となった際の措置は適正にとられているか
| ※ | 10） 回顧的バリデーションのためのロットは、規格に適合しなかったすべてのロットを含めて調査期間中に製造されたすべてのロットを代表するものとすること。また、当該工程の恒常性を実証するのに十分なロット数とすること。
11） 実生産規模での確認の実施に当たっては、それに先立ちＩＱ及びＯＱにおいて得られた知見を反映させているか
①評価基準、評価方法及び手順は、適切に規定されているか
②評価方法の精度等は、その妥当性について根拠データに基づき評価されているか
③評価基準は検証目的に合致しているか
④検証結果は、適正に評価されているか
⑤検証の結果が不適合となった際の措置は適正にとられているか
| ※ | 12） 工程管理の定期照査を実施しているか
| ※ | 13） 各バリデーションにおける検体のサンプリング場所について、バリデーション計画書等に明示しているか
Ⅷ 洗浄バリデーション等（他品目と製造設備や機器等を共有する場合）の手順及び実施結果
１） 洗浄の手順は、当該手順が日常の製造時に有効であることを保証するために、バリデーションを行った後においても適切な間隔で定期的に監視測定を行っているか
２） 洗浄バリデーションにおいて、合理的な根拠に基づき指標となる成分のみをもって評価する場合は、合理的な根拠をバリデーション計画書に記載しているか
Ⅸ 製造販売業者等との取決め（写）
１） 製品標準書の内容は、当該製品に係る医薬品又は医薬部外品を製造販売する製造販売業者との取決めの内容と整合性がとれているか
２） 製造販売業者との取決めの内容が分かる書類（例えば、取決めのために交わした契約書の写し）があるか
３） 委託者及び受託者は、試験検査の委受託に係る取決め事項（試験検査に係る責任分担など）を文書として備えているか

## 記載例（書面審査用）
【ＧＭＰ適合性調査に係るチェックシート（書面審査用）】 |  |  | 2016.2.4
Ⅰ ＧＭＰ組織 注釈欄
| ○ | １） 製造所ごとに製造管理者の監督の下に製造部門及び品質部門を置いているか
| ○ | ２） 製造管理者が、製造管理部門の責任者を兼務していないか（品質部門は管理に支障がない場合は可）
| ○ | ３） 品質部門は、製造部門から独立しているか
| ○ | ４） 製造・品質管理業務に従事する職員（製造管理者及び責任者を含む。） の責務及び管理体制をＧＭＰ組織図等により適切に定めているか
| ○ | ５） 当該文書を作成したときは日付を、改訂した場合においては改訂日、改訂事項、改訂理由を記載しているか
| × | ６） 変更管理責任者、逸脱管理責任者が記載されているか | 新法未対応
Ⅱ 申請品目に係る構造設備の概要及び図面
| ○ | １） 当該申請品目の製造に必要な設備機械器具を有しているか
| ○ | ２） 当該申請品目の試験検査に必要な試験検査設備を有しているか
| ○ | ３） 当該申請品目の試験検査について外部検査機関を利用しているか
| － | ①製品等又は容器の試験検査を外部試験検査機関等を利用して行う場合、これらを利用して行う試験検査項目並びにそれらの規格及び試験検査の方法を記載しているか | 非該当
| － | ②製品等又は資材の試験検査を外部試験検査機関等を利用して行う場合においては、検体の送付方法及び試験検査結果の判定方法等を記載しているか | 非該当
Ⅲ 市場への出荷の有無
| ○ | 市場への出荷が有りの場合、ＧＱＰ省令第９条 第５項第１号規定の取決め（写）
Ⅳ 承認（申請）書（写）
| ○ | 承認（申請）書の写しを添付しているか（一変、軽変を含む）
Ⅴ 製品標準書
| ○ | １） 製品標準書を添付しているか
| ○ | ２） 製造販売承認事項として次の内容が記載されているか
| ○ | ①当該製品に係る医薬品又は医薬部外品の一般的名称及び販売名
| ○ | ②製造販売承認年月日及び製造販売承認番号
| ○ | ③成分及び分量（成分が不明なものにあってはその本質）
| △ | ④原料、中間製品、最終製品等の規格及び試験検査の方法 | 原料規格集のため簡略記載
| ○ | ３） 原料試験の手順、記録様式、試験結果
| ○ | ①原料試験の規格はあるか
| ○ | ②原料試験の手順はあるか
| ○ | ③原料試験の記録様式はあるか
| ○ | ④原料試験の規格と記録様式の齟齬はないか
| ○ | ⑤原料試験の試験結果はあるか
| ○ | ⑥原料試験の試験結果は適正か
| ○ | ４） 容器の規格及び試験検査の方法
| ○ | ５） 表示材料及び包装材料の規格
書類チェックを行い、次の記号を記入するとともに、右の注釈欄にコメントを記入する。 チェック欄は、空欄とせず必ず記入すること。 ○：適正 △：一部不備 ×：不適 －：非該当
左のチェック欄を、「△」、若しくは、「×」、「－」とした場合は、必ず記入する。
記載例

## ＧＭＰ適合性調査（実地審査用）
【ＧＭＰ適合性調査に係るチェックシート（実地審査用）】 |  | 2009.7.7 | リスト
中項目２－３－１：建物及び施設（医薬品の製造区域；一般） 注釈欄 |  |  | ○
| １） 製造所の構造設備 |  | △
| ①製品の製造所の構造設備は､手順書等に基づき､その用途に応じ適切に清掃及び保守が行われ､必要に応じ滅菌され､また､その記録が作成されているか |  | ×
| ②製品等により有毒ｶﾞｽを取り扱う場合においては､その処理に要する設備を有しているか |  | －
③ 製造所のうち作業室は､製品の種類､剤型及び製造工程に応じ､じんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有しているか
④ 作業所のうち､原料の秤量作業､製品の調製作業､充てん作業又は閉そく作業を行う作業室は､当該作業室の職員以外の者の通路とならないように造られているか
⑤ 飛散しやすく､微量で過敏症を反応を示す製品等又は交叉汚染することにより他の製品に重大な影響を及ぼすおそれのある製品等があるか
２） 製造所の製造作業を行う場所(以下｢作業所｣という｡)
①製造所の構造設備は､当該製造所の製品を製造するのに必要な設備及び器具を備えていること｡
②製品及び原料並びに資材の混同及び汚染を防止し､円滑かつ適切な作業を行うのに支障のないように配置されており､かつ､清掃及び保守が容易なものであるか
ｱ.各作業室の配置については､作業中における外部からの汚染防止及び他の製品への汚染防止に配慮されたものであるか
ｲ.作業室内の設備及び器具の配置については､作業中における混同､手違いを防止し､清掃及び保守が容易にできるように配慮されたものであるか
ｳ.製造設備等は､作業条件に応じて清掃及び保守が容易な内装建材を使用するとともに､作業条件に応じた広さを有しているか
３） 製造所の構造設備は手洗設備､便所及び更衣を行う場所を有しているか
４） 作業所は､次に定めるところに適合するものであるか
ｲ.照明及び換気が適切であり､かつ､清潔であるか
ﾛ.常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されているか
ﾊ.作業を行うのに支障のない面積を有しているか
ﾆ.防じん､防虫及び防そのための構造又は設備を有しているか
ﾎ.廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えているか
ﾍ.製品等により有毒ｶﾞｽを取り扱う場合には､その処理に要する設備を有しているか
５） 原薬に係る製品以外の製品の作業所のうち､原料の秤量作業､製品の調製作業､充てん作業又は閉そく作業を行う作業室等
ｲ.屋外に直接面する出入口(非常口を除く｡)がないか｡ただし､屋外からの汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有している場合においては､この限りでない｡
ﾛ.出入口及び窓は､閉鎖することができるものであるか
ﾊ.室内の排水設備は､作業室の汚染を防止するために必要な構造であるか
ﾆ.作業室の天井は､ごみの落ちるおそれのないような構造であるか
ﾎ.室内のﾊﾟｲﾌﾟ､ﾀﾞｸﾄ等の設備は､表面にごみがたまらないような構造のものであるか。
中項目２－３－１０： 製造設備及びユーティリティの適格性確認（製造用水設備）
１） 製品の製造所は製品の製造に必要な質及び量の水を供給する設備を有しているか
２） 製造用水については､使用目的に見合ったものであることを実証しているか
３） 正当な理由がない限り､製造用水は､少なくとも日本薬局方若しくは水道法に基づく水質基準又は世界保健機関(WHO)の飲料水水質ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに適合しているか
４） 製造用水の品質として、特段の管理値の設定が求められる場合は､物理化学的特性､生菌数 ､特定微生物数及びｴﾝﾄﾞﾄｷｼﾝ量のうち必要な項目について適切に定めているか
５） 製造工程において使用する水について､その品質を確保するために処理を行う場合においては､その処理に係る工程を検証し､適切な管理値を定め､監視測定を行っているか
中項目２－３－１０： 製造設備及びユーティリティの適格性確認（空調管理設備）
１） 作業室は､製品の種類､剤型及び製造工程に応じ､じんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有しているか
ｱ.原料の秤量作業､製品の調製作業､充てん作業又は閉そく作業を行う作業室は､その他の作業を行う作業室から区別されていること｡
ｲ.秤量作業､調製作業､充てん作業又は閉そく作業を行う作業室と､その他の製品等の作業室とは､相互に他の職員の通路とならないように造られていること｡
２） 原薬に係る製品の製造においては最終の精製以後の製造工程の作業所に適用されることを原則とする
ｱ.最終の精製以後の製品等の秤量作業､調製作業､充てん作業又は閉そく作業を行う作業室は､その他の作業を行う作業室から区別されていること｡
ｲ.じんあいの発生する調製作業を行う作業室又は充てん作業及び閉そく作業を行う作業室には､必要に応じてじんあい除去装置を備えるとともに､それぞれ専用の作業室としているか
ｳ.ｲ.でいう各作業室において異種製品の製造作業を同時に行う場合には､相互に他の製品を汚染し合わないための設備を有すること｡
３） 作業所のうち､原料の秤量作業､製品の調製作業､充てん作業又は閉そく作業を行う作業室は､当該作業室の職員以外の者の通路とならないように造られているか
ｱ.最終の精製以後の製品等の秤量作業を行う作業室と他の作業室とは､同種製品の場合を除き､相互に他の作業室の職員の通路とならないように造られているか
中項目２－４：設備・機器管理（メンテナンス）
１） 構造設備を定期的に点検整備するとともに､その記録を作成し、必要に応じて、計器の校正を適切に行うとともに､その記録を作成しているか
２） 試験検査に関する設備及び器具を定期的に点検整備するとともに､その記録を作成し､必要に応じて、試験検査に関する計器の校正を適切に行うとともに､その記録を作成しているか
３） 製造所の構造設備は､手順書等に基づき､その用途に応じ適切に清掃及び保守が行われ､必要に応じ滅菌され､また､その記録が作成されているか
４） 潤滑剤､熱媒体､冷却剤等の物質は､製品の品質に悪影響を及ぼすことのないよう､製品と接触させないように保管しているか
５） 製造部門は､手順書等に基づき､構造設備の清浄を確認し､その結果に関する記録を作成しているか
６） 構造設備を定期的に点検整備し、必要に応じ計器の校正を適切に行うとともに、その記録を作成しているか
７） 製造、保管及び出納並びに衛生管理に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を品質部門に対して文書により報告しているか
中項目２－７：原水管理
製品の製造に必要な質及び量の水(設備及び器具並びに容器の洗浄水を含む｡) を供給する設備を有しているか
中項目２－１２：衛生管理
１） 製造所内の製品等及び資材並びに職員の動線が混同若しくは汚染又は交さ叉汚染を防止するものとなるように構造設備を設計されているか
２） 製造所は､次に掲げる作業を行うための特定の区域を有し､又はそのための管理体制が確立されたものとすること｡
①原料及び資材の受入れ,確認,検体採取,区分保管及び合否判定待ちの区分保管
②施錠等の隔離措置を施した不合格の製品等及び資材の保管
③回収され,又は返品された製品の区分保管
④出荷可否決定待ちの製品の保管
⑤製造所からの出荷を可とされた製品の保管
⑥製造所からの出荷を不可とされた製品の保管
３） 手洗設備に､石けん又は洗剤及びｴｱﾄﾞﾗｲﾔｰ又は使捨てﾀｵﾙを備えているか
４） 手洗場所で手洗い方法が表示されているか｡
５） 職員が製品の品質に影響を及ぼすおそれのある健康状態にあるか確認し、必要に応じ作業に従事させないようにしているか
６） 職員は､従事する作業に適した清潔な作業衣を着用し､必要な場合においては交換しているか。必要に応じ頭､顔､手及び腕にｶﾊﾞｰその他の保護具を着用
７） 専用ではない構造設備については､交さ叉汚染を防止するため､製造する製品を替えるときはその都度清浄化するものとすること｡
８） 医薬品製造の設備機械等を化粧品､健康食品等の製造に兼用している場合､医薬品と同一ﾚﾍﾞﾙで製造し､医薬品の汚染防止のため､製造切りかえ時の措置など適正に行っているか
９） 構造設備の清浄を確認し､その結果に関する記録を作成しているか
10） 職員の衛生管理を行うとともに､その記録を作成しているか
中項目３－２：受入れ管理
１） 製品等及び資材は､明確に区分された場所に保管すること｡
２） 製品等及び容器は､種類ごとに試験検査の前後のものを､表示又は区分等を適切に行うことによって保管しているか、また、試験不適品は、速やかに廃棄しているか
３） 表示材料の入荷の際は､点検した後に保管しているかまた、試験不適品は、速やかに廃棄しているか
４） 表示材料の記載事項に変更があった場合は､変更前の表示材料についてはすみやかに廃棄等の措置を採っているか
中項目３－３：区分保管管理
１） 製品等についてはﾛｯﾄごとに､資材については管理単位ごとに適正に保管し､出納を行うとともに､その記録を作成しているか
２） 医薬品原料と健康食品原料とは明確に区別して保管しているか
３） 毒薬､劇薬､覚せい剤原料､麻薬､向精神薬等に該当する原料､製品等については､関係法令に基づき適切に保管するしているか
４） 原料及び資材を保管するための容器は､直接床の上に置かないものとし､清浄化及び試験検査のために適切な間隔をあけて置いているか
中項目３－４：表示管理
１） 原料及び資材を入れた容器には、次のような適切な表示を行っているか
①品名
②ﾛｯﾄ番号又は管理番号
③内容物の管理状態(例えば､｢隔離中｣､｢試験検査中｣､｢合格品｣､｢不合格品｣､｢返品｣､｢回収品｣等)
④必要に応じ有効期間又は使用期限又はﾘﾃｽﾄ日
２） 製品の製造に使用する主要な構造設備は適切に識別表示（製造日、製造品目の名称、ロット番号等）により区分されているか
中項目５－６：試薬・試液・標準品管理
１） 試験検査に用いられる標準品及び試薬試液等の品質確保の面から次のように取り扱っているか
①試薬及び標準品は､入手した年月日､使用期限及び必要に応じ開封日を表示しているか
②調製が必要な試液等は､手順書に従って調製し､その記録を作成するとともに、使用期限について､調製した物の特性により適切に設定しているか
③調製された試液等には､名称､調製番号､調製年月日､調製した職員の氏名､使用期限､必要に応じ保管の条件､変換係数等を表示しているか