様式第1（第3条関係）（表面）

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

年　　月　　日

|  | 奈良県知事 殿 |  |
| --- | --- | --- |

| 届出者 | 〒635-1234 奈良県○○市○○町5－6－7 奈良 太郎 TEL：０744－22－11０1 | 印 |
| --- | --- | --- |

水質汚濁防止法第5条第1項、第2項又は第3項（第6条第1項又は第2項、第7条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 | ○○□□ | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 | 〒○○○－○○○○ □□市○○町1－2－3 | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 第5条第1項関係 | 特定施設の種類 | 66の3 イ ちゅう房施設 ロ 洗たく施設 ハ 入浴施設 | ※施設番号 |  |
|  | 有害物質使用特定施設の該当の有無 | 有 □ 無 ☑ | ※審査結果 |  |
|  | △特定施設の構造 | 別紙1のとおり。 | ※備考 |  |
|  | △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。） |  |  |  |
|  | △特定施設の使用の方法 | 別紙2のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙3のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の汚染状態及び量 | 別紙4のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の排水系統別の汚染状態及び量 |  |  |  |
|  | △排出水に係る用水及び排水の系統 | 別紙6のとおり。 |  |  |
| 第5条第2項関係 | 有害物質使用特定施設の種類 |  |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の構造 |  |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の使用の方法 |  |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 |  |  |  |
|  | △特定地下浸透水の浸透の方法 |  |  |  |
|  | △特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 |  |  |  |

様式第1　（裏面）

| 第5条第3項関係 | 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 |  |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 |  |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 |  |  |  |
|  | △施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 |  |  |  |

備考　1　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあつては、名称）を記載すること。

2　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙1の2を提出することを要しない。

3  有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。

4　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

5　※印の欄には、記載しないこと。

6　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限つて欄を設けること。

7　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。

8　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ4とすること。

9　氏名（法人にあつてはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあつてはその代表者）が署名することができる。

別紙1

特定施設の構造

| 工場又は事業場における施設番号 | A－1 | Ｂ－1 |
| --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 | 66の3 イ ちゅう房施設 | 66の3 ロ 洗たく施設 |
| 型式 | △△△社製 ＣＭ－5 | ドラム式洗濯機 （△△△社製 ＺＢ－Ａ1） |
| 構造 | 資料○のとおり | 資料○のとおり |
| 主要寸法 | ちゅう房 3.52m×3.52m | 幅60㎝×奥行63㎝×高さ104㎝ |
| 能力 | 同上 | 洗濯 7.0㎏ |
| 配置 | 資料○のとおり | 資料○のとおり |
| 設置年月日 | ― | ― |
| 工事着手予定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事完成予定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 | △△△△年△△月△△日 | △△△△年△△月△△日 |
| その他参考となるべき事項 |  |  |

備考　1　配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

2　その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

別紙1

特定施設の構造

| 工場又は事業場における施設番号 | B-2 | C－1 |
| --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 | 66の3 ロ 洗たく施設 | 66の3 ハ 入浴施設 |
| 型式 | 二槽式洗濯機 | 従来工法 |
| 構造 | 資料○のとおり | FRP（繊維強化プラスチック） |
| 主要寸法 | 幅78㎝×奥行45㎝×高さ90㎝ | 120㎝×160㎝×深さ60㎝ |
| 能力 | 洗濯 5.5㎏ | 容量 200L |
| 配置 | 資料○のとおり | 資料○のとおり |
| 設置年月日 | ― | ― |
| 工事着手予定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事完成予定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 | △△△△年△△月△△日 | △△△△年△△月△△日 |
| その他参考となるべき事項 |  |  |

備考　1　配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

2　その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

別紙2

特定施設の使用の方法

| 工場又は事業場における施設番号 | A－1 | Ｂ－1 |
| --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 | 66の3 イ ちゅう房施設 | 66の3 ロ 洗たく施設 |
| 設置場所 | 資料○のとおり | 資料○のとおり |
| 操業の系統 | ― | ― |
| 使用時間間隔 | 17：00～23：00の間で随時 | 17：00～23：00の間で随時 |
| 1日当たりの使用時間 | 2時間 | 1時間 |
| 使用の季節的変動 | なし | なし |
| 原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び1日当たりの使用量 | ― | ― |
| 汚水等の汚染状態 | 種類・項目 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  | pH BOD SS T-P T-N | 6～8 600 mg/L 200 mg/L 30 mg/L 40 mg/L | 6～8 800 mg/L 300 mg/L 50 mg/L 60 mg/L | 6～8 50 mg/L 50 mg/L 3 mg/L 5 mg/L | 6～8 100 mg/L 100 mg/L 5 mg/L 10 mg/L |
| 汚水等の量 (m3／日) | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| その他参考となるべき事項 |  |  |

備考　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙2

特定施設の使用の方法

| 工場又は事業場における施設番号 | B-2 | C－1 |
| --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 | 66の3 ロ 洗たく施設 | 66の3 ハ 入浴施設 |
| 設置場所 | 資料○のとおり | 資料○のとおり |
| 操業の系統 | ― | ― |
| 使用時間間隔 | 17：00～23：00の間で使用 | 8：００～18：００の間で使用 |
| 1日当たりの使用時間 | 1時間 | 1時間 |
| 使用の季節的変動 | なし | なし |
| 原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び1日当たりの使用量 | ― | ― |
| 汚水等の汚染状態 | 種類・項目 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  | pH BOD SS T-P T-N | 6～8 50 mg/L 50 mg/L 3 mg/L 5 mg/L | 6～8 100 mg/L 100 mg/L 5 mg/L 10 mg/L | 6～8 50 mg/L 50 mg/L 3 mg/L 5 mg/L | 6～8 100 mg/L 100 mg/L 5 mg/L 10 mg/L |
| 汚水等の量 (m3／日) | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| その他参考となるべき事項 |  |  |

備考　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙3

汚水等の処理の方法

| 工場又は事業場における施設番号 | 浄化槽 |  |
| --- | --- | --- |
| 処理施設の設置場所 | 別添○○のとおり |  |
| 設置年月日 | 年 月 日 |  |
| 工事着手予定年月日 | ― |  |
| 工事完成予定年月日 | ― |  |
| 使用開始予定年月日 | 年 月 日 |  |
| 種類及び型式 | ○○社製 浄化槽 |  |
| 構造 | FRP |  |
| 主要寸法 | 別図○○のとおり |  |
| 能力 | 2m3/日 |  |
| 処理の方式 | 分離接触ばっ気方式 |  |
| 処理の系統 | － |  |
| 集水及び導水の方法 | － |  |
| 使用時間間隔 | 連続使用 |  |
| 1日当たりの使用時間 | 24時間 |  |
| 使用の季節変動 | なし |  |
| 消耗資材の1日当たりの用途別使用量 |  |  |
| 汚水等の汚染状態及び量 | 種類・項目 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  |  | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 |
|  | pH BOD SS T-P T-N | 6～9 200mg/L 100mg/L 15mg/L 20mg/L | 6～8 15mg/L 10mg/L 1.5mg/L 10mg/L | 6～8 250mg/L 180mg/L 20mg/L 60mg/L | 6～8 20mg/L 15mg/L 2mg/L 20mg/L |  |  |  |  |
|  | 量(m3／日) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |
| 残さの種類、1月間の種類別生成量及び処理方法 |  |  |
| 排出水の排出方法 | 放流槽からポンプアップ |  |
| その他参考となるべき事項 |  | 公共下水道に接続 |
| 備考 1 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。 2 排出水の排出方法の欄には、排水口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。 |

別紙4

排出水の汚染状態及び量

| 工場又は事業場における施設番号 | 排水口 No.1 | 排水口 No.2 （雨水） |
| --- | --- | --- |
| 排出水の汚染状態 | 種類・項目 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  | pH BOD SS T-P T-N | 6～8 15 mg/L 10 mg/L 1.5 mg/L 10 mg/L | 6～8 20 mg/L 15 mg/L 2 mg/L 20 mg/L |  |  |
| 排出水の量 (m3／日) | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  | 1.1 | 2.2 | - | - |
| その他参考となるべき事項 | 合併浄化槽から排出 又は 公共下水道に接続 | 公共用水域に排水 |

備考　排出水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙5

排出水の排水系統別の汚染状態及び量

|  | 指定項目の別 |  |
| --- | --- | --- |
| 特定排出水 | 業種その他の区分 | 汚染状態 (mg／l) | 水量 (m3／日) | 汚濁負荷量 (kg／日) | ※ |
|  |  | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |  | 通常 | 最大 |  |
|  |  |  |  |  |  | Qco | Qci | Qcj |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定排出水以外の排出水 | 種類及び用途 | 汚染状態 (mg／l) | 水量 (m3／日) | 汚濁負荷量 (kg／日) |  |
|  |  | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |
| なるべき事項 その他参考と |  |

備考　1　本紙の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。

2　指定項目の別の項、汚染状態の項及び汚濁負荷量の項には、指定項目について記載すること。

3　窒素含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qno」と、「Qci」を「Qni」と読み替え、Qcjの項には記載しないこと。

4　りん含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qpo」と、「Qci」を「Qpi」と読み替え、Qcjの項には記載しないこと。

5　※印の欄には記載しないこと。

別紙6

用水及び排水の系統

| 用水及び排水の系統 |  |
| --- | --- |
| 用途別用水使用量 | 用途 | 使用水 | 用水使用量(m3／日) |
|  | ちゅう房 | 上水道 | 0.2 |
|  | 浴場用（屋内） | 上水道 | 0.5 |
|  | 洗濯用 | 上水道 | 0.2 |
|  | その他 | 上水道 | 0.2 |

資料〇

事業場平面図

# Comments

日まで不詳の場合は、月までや年までで結構です。

日まで不詳の場合は、月までや年までで結構です。

民泊として、営業を始める日を記入して下さい。

日まで不詳の場合は、月までや年までで結構です。

日まで不詳の場合は、月までや年までで結構です。

民泊として、営業を始める日を記入して下さい。

浄化槽を利用されている方は、左列のようにご記入下さい。

下水道を利用されている方は、右列のようにご記入下さい。

# Text boxes

以降、青字部分が申請者が記載する箇所

届出書の提出日を記入。

代表者の印

届出する特定施設をもれなく記入。

「工場又は事業場における施設番号」の欄には、独自に管理されている番号、名称等があれば、それを記載。

メーカー名、機種名等、施設を特定できる内容を分かる範囲で記載。

カタログ等ある場合はそのコピーを添付し、右肩に資料番号を記入しておいて下さい。

処理能力の最大値を記入。

全特定施設が、宿泊施設のどの位置にあるか分かるような見取り図を添付して下さい。

「設置場所」欄には、左記のように配置図を添付する。

特定施設（ちゅう房、洗たく施設、入浴施設）から出る排水の汚染状態及び量。

公共下水道に接続されている場合、「排出水の汚染状態」の記入は不要です。

このページは一日の排水量50㎥未満であれば記入不要。

○○川に排水

○○川に排水

排水口 2

排水口1

雨水

0.2(m3/日)

0.2(m3/日)

1.1(m3/日)

0.2(m3/日)

0.5(m3/日)

合併浄化槽

上水道

浴場

ちゅう房

その他

洗濯

排水の系統について、別図を添付するか、この枠内に収まるように排水の系統を記載する。

洗濯機

洋室

浴室

洗面所

トイレ

リビング

キッチン

―　給水経路

―　排出水経路

―　雨水

排水口1

66-3(ロ) 洗濯施設

66-3(ハ) 入浴施設

66-3(イ) ちゅう房施設

A-1

洗濯機

66-3(ロ) 洗濯施設

○○川

排水口2

○○川

B-1

B-2

C-1