瀬戸内海環境保全特別措置法に

基づく事前評価に関する書面

年　　　月　　　日

申請人　住　所

氏　名

ＴＥＬ

（法人にあってはその代表者の氏名）

事前評価に関する書面

１．許可申請の概要                                                  別紙－１

２．排水口の位置及び数                                              別図－１

（施行規則第４条第１項第１号）

３．排水口周辺の公共用水域について定められている水質汚濁に　        別紙－２

係る環境基準その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標に関

する事項

（同　第２号）

４．周辺公共用水域の水質の現況その他当該水域の現況に関する          別紙－３

事項

（同　第３号）

５．第１号の各排水口における排出水の汚染状態の通常の値及び          別紙－４

最大の値並びに当該排出水の一日当たりの通常の量及び最大

の量

（同　第４号）

６．排出水の排出に伴い予測される周辺公共用水域の水質の変化の　　　　別紙－５

程度及び範囲並びにその予測の方法

（同　第５号）

７．その他当該特定施設の設置が環境に及ぼす影響についての事前　　　　別紙－６

評価に関して参考となるべき事項

（同　第６号）

８．結び                                                            別紙－６

別紙－１

１．許可申請の概要

（１）工場又は事業場の概要

| 名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 在 地 |  |  |  |  |
| 業種※ |  |  | 用途地域 |  |
| 主要製品※※ |  |  |  |  |
| 特定施設番号 |  |  |  |  |
| 排 水 量 | 通 常 | ｍ３ ／日（うち特定排出水 ｍ３） |  |  |
|  | 最 大 | ｍ３ ／日（うち特定排出水 ｍ３） |  |  |
| 排水処理方法 |  |  |  |  |

備考　１．※印の欄は、生活系し尿処理施設の場合は記載しないこと。

２．※※印の欄は、製造業以外の業種の場合は記載しないこと。

（１）特定施設の設置又は変更の概要

ア．施設の設置・変更の理由及びその概要

イ．排水量及び負荷量の増減に関する概要

別紙１－２

２．工場又は事業場からの排水経路並びに工場又は事業所の排水口の位置及び数

（１）排水口の位置及び数

（２）排水系等及び排水経路の略図

別紙－２

３．排水口周辺公共用水域の環境基準その他環境保全上の目標に関する事項

| 放流先 水路・河川名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 環境基準（類型） |  |  |  |  |
| 環境基準点 |  |  |  |  |

（１）人の健康の保護に関する環境基準

| 項目 | 環境基準値 | 単位 |
| --- | --- | --- |
| カドミウム | 0.003 | mg/L |
| 全シアン | 検出されないこと | mg/L |
| 鉛 | 0.01 | mg/L |
| 六価クロム | 0.05 | mg/L |
| ひ素 | 0.01 | mg/L |
| 総水銀 | 0.0005 | mg/L |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | mg/L |
| PCB | 検出されないこと | mg/L |
| ジクロロメタン | 0.02 | mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | mg/L |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | mg/L |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | mg/L |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | mg/L |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | mg/L |
| トリクロロエチレン | 0.01 | mg/L |
| テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | mg/L |
| チウラム | 0.006 | mg/L |
| シマジン | 0.003 | mg/L |
| チオベンカルブ | 0.02 | mg/L |
| ベンゼン | 0.01 | mg/L |
| セレン | 0.01 | mg/L |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 | mg/L |
| ふっ素 | 0.8 | mg/L |
| ほう素 | 1 | mg/L |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 | mg/L |

（２）上記類型の生活環境の保全に関する環境基準（　　　　類型）

| 項 目 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＳＳ | ＤＯ | 大腸菌群数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 準 値 |  |  |  |  |  |

別紙３－１

４．周辺公共用水域の水質の現況その他当該水域の現況に関する事項

- 周辺公共用水域の水質の現況

| 採水機関名 | 分析機関名 |
| --- | --- |

| 水域 |  |  |  | 測定地点名 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 状 | 月／日 | 時刻 | ｐＨ |  | ＢＯＤ mg/l | ＣＯＤ mg/l | Ｓ Ｓ mg/l | ﾍｷｻﾝ 抽出物質mg/l | 全窒素 mg/l | 全リン mg/l | 流量 m３/日 |
|  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将来水質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水域 |  |  |  | 測定地点名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 現 状 | 月／日 | 時刻 | ｐＨ |  | ＢＯＤ mg/l | ＣＯＤ mg/l | Ｓ Ｓ mg/l | ﾍｷｻﾝ 抽出物質mg/l | 全窒素 mg/l | 全リン mg/l | 流量 m３/日 |
|  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将来水質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水域 |  |  |  | 測定地点名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 現 状 | 月／日 | 時刻 | ｐＨ |  | ＢＯＤ mg/l | ＣＯＤ mg/l | Ｓ Ｓ mg/l | ﾍｷｻﾝ 抽出物質mg/l | 全窒素 mg/l | 全リン mg/l | 流量 m３/日 |
|  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将来水質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水域 |  |  |  | 測定地点名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 現 状 | 月／日 | 時刻 | ｐＨ |  | ＢＯＤ mg/l | ＣＯＤ mg/l | Ｓ Ｓ mg/l | ﾍｷｻﾝ 抽出物質mg/l | 全窒素 mg/l | 全リン mg/l | 流量 m３/日 |
|  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将来水質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水域 |  |  |  | 測定地点名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 現 状 | 月／日 | 時刻 | ｐＨ |  | ＢＯＤ mg/l | ＣＯＤ mg/l | Ｓ Ｓ mg/l | ﾍｷｻﾝ 抽出物質mg/l | 全窒素 mg/l | 全リン mg/l | 流量 m３/日 |
|  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将来水質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙３－２

（２）当該水域の現況に関する事項

別紙４

５．工場又は事業場の各排水口における排出水の汚染状態の通常の値及び最大の値

当該排出水の１日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該排出水の汚濁負荷量

| 排 出 口 | 区分 項目 | 現 況 |  |  | 設置（変更）後 |  |  | 負荷量の 増減 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通常 | 最大 | ※負荷量 | 通常 | 最大 | ※負荷量 |  |
|  | 排水量（m３/日） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｐＨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｔ－Ｎ(mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｔ－Ｐ(mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水量（m３/日） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｐＨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｔ－Ｎ(mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｔ－Ｐ(mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水量（m３/日） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｐＨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｔ－Ｎ(mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｔ－Ｐ(mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水量（m３/日） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｐＨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｔ－Ｎ(mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｔ－Ｐ(mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |

*負荷量（kg/日）=最大排水量（m３/日）×通常水質 (mg/l)×１０－３

別紙５－１

６．排出水の排出に伴い予測される周辺公共用水域の水質の変化の程度及び範囲並びにその予測の方法

（１）周辺公共用水域の範囲

（２）予測の方法

予測は次の式による

ＳＱ＋（ΣＳｉＱｉ－ΣＳ′ｉＱ′ｉ）

Ｓ′＝

Ｑ＋（ΣＱｉ－ΣＱ′ｉ）

Ｓ′  ；将来水質 (mg/l)

Ｓ    ；現況水質（低水流量時） (mg/l)

Ｑ    ；低水流量（m３/日）

Ｓｉ  ；特定施設設置後のｉ排水口の平均水質 (mg/l)

Ｑｉ  ；特定施設設置後のｉ排水口の最大排水量（m３/日）

Ｓ′ｉ；現状でのｉ排水口の平均水質 (mg/l)

Ｑ′ｉ；現状でのｉ排水口からの最大排水量（m３/日）

別紙５－２

地点名（　　　　　　　　　　　　）

Ｓ′（ＢＯＤ）＝                                          ＝

Ｓ′（ＣＯＤ）＝                                          ＝

Ｓ′（Ｓ　Ｓ）＝                                          ＝

Ｓ′（Ｔ－Ｎ）＝                                          ＝

Ｓ′（Ｔ－Ｐ）＝                                          ＝

地点名（　　　　　　　　　　　　）

Ｓ′（ＢＯＤ）＝                                          ＝

Ｓ′（ＣＯＤ）＝                                          ＝

Ｓ′（Ｓ　Ｓ）＝                                          ＝

Ｓ′（Ｔ－Ｎ）＝                                          ＝

Ｓ′（Ｔ－Ｐ）＝                                          ＝

地点名（　　　　　　　　　　　　）

Ｓ′（ＢＯＤ）＝                                          ＝

Ｓ′（ＣＯＤ）＝                                          ＝

Ｓ′（Ｓ　Ｓ）＝                                          ＝

Ｓ′（Ｔ－Ｎ）＝                                          ＝

Ｓ′（Ｔ－Ｐ）＝                                          ＝

別紙６

７．その他当該特定施設の設置が環境に及ぼす影響についての事前評価に関して参考となるべき事項

（１）分析管理体制

（２）放流同意書

（３）スラッジの処理方法

（４）事故防止策

（５）公害防止協定

８．結び