エックス線の発生装置に関する構造設備の概要

診療施設名：

| １ エックス線装置の製作社名、型式及び台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造年月日 | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 装置の種類 | 固定式（移動不可）・固定式（移動可能） ポータ ポータブル |  |  |  | 固定式（移動不可）・固定式（移動可能） ポータブル |  |  |  |
| 主な用途 | 透視・撮影・その他（ ） |  |  |  | 透視・撮影・その他（ ） |  |  |  |
| 設置時の状態 | 新品 ・ 中古品 |  |  |  | 新品 ・ 中古品 |  |  |  |
| 設置年月日 | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| ２ エックス線高電圧発生装置の定格出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区 分 |  | 管電圧 | 管電流 | 撮影時間 |  | 管電圧 | 管電流 | 撮影時間 |
| 長時間定格 短時間定格 コンデンサ式 (型式： ) |  | kv kv kv kv | mA mAs mA μＦ | Sec |  | kv kv kv kv | mA mAs mA μＦ | Sec |

３－A　エックス線装置の放射線障害の防止に関する事項

ア　エックス線装置の共通事項

| 照射筒 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- |
| 絞り装置 | 円形・矩形・その他（ ） | 円形・矩形・その他（ ） |
| 線管容器及び 照射筒の漏れ 放射線量 | μｸﾞﾚｲ／時間 mｸﾞﾚｲ／時間 | μｸﾞﾚｲ／時間 mｸﾞﾚｲ／時間 |
| 総ろ過量 | mmアルミニウム当量 | mmアルミニウム当量 |

イ　透視用エックス線装置

| 透視用画像 モニターの種類 | 蛍光板、ｲﾒｰｼﾞｲﾝﾃﾝｼﾌｧｲｱ、 その他（ ） | 蛍光板、ｲﾒｰｼﾞｲﾝﾃﾝｼﾌｧｲｱ、 その他（ ） |
| --- | --- | --- |
| 警告音付 タイマー | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 利用線すい 可動絞り装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 蛍光板有効面積 外照射防止装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 受像器の通過後の放射線量 | μｸﾞﾚｲ／時間 | μｸﾞﾚｲ／時間 |
| 透視の最大受像面の３cm超の接触可能表面の放射線量 | μｸﾞﾚｲ／時間 | μｸﾞﾚｲ／時間 |
| 被照射体周囲の散乱線防護手段 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |

ウ　撮影用エックス線装置

| 利用線すい可動絞り装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- |
| 照射野の直径 | ㎝ | ㎝ |
| エックス線管焦点及び被照射体から鎖状従事者までの距離（移動型及び携帯型エックス線装置並びに手術中使用のエックス線装置） | ㍍ | ㍍ |

エ　治療用エックス線装置

| 利用線すい可動絞り装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- |
| インターロック機能付ろ過板保持装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |

３－B　エックス線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要

| １週間の延べ撮影回数 |  |  |  | 回数 |  |  |  | １週間の延べ透視時間 |  | 時間 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 診療施設の構造等 |  |  |  | 独立家屋（ 階建て）、 ﾏﾝｼｮﾝ又はｱﾊﾟｰﾄ等の集合住宅（ 階建て 階） 耐火構造（ ）、木造、木造ﾓﾙﾀﾙ又はﾌﾟﾚﾊﾌﾞ、その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| エックス 線診療室 の概要 |  | 形態 |  | エックス線診療専用の室、診療室と兼用の室、手術室と兼用の室 その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作室 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 診療室の遮へい物等の概要 | 区 分 |  |  |  | 材 料 | 厚 さ |  |  | 放射線防護に関する措置 |  |  |
|  | 天 井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 周囲の遮へい物（壁を含む） |  | 東 側 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西 側 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南 側 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北 側 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 診療室の壁等の外側に おける最大放射線量 |  |  |  | エックス線診療専用の室 μｼｰﾍﾞﾙﾄ／W 以下 エックス線診療兼用の室 μｼｰﾍﾞﾙﾄ／H 以下 |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識の有無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 注意事項の掲示 |  |  |  | 有 ・ 無 |

３－C　エックス線診療室における放射線障害の防止に関する予防措置の概要

| 管 理 区 域 | 管理区域の境界にお ける最大放射線量 | 実効線量 mｼｰﾍﾞﾙﾄ／３月間 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 立入り制限措置 | 遮へい物（材質等 ）による区画、白線による区画 その他（ ） |  |
|  | 標識の有無 | 有 ・ 無 |  |
| 敷地内の居住区域及び敷地内の境界 | 人が居住する区域における 最大放射線量 |  | 実効線量 μｼｰﾍﾞﾙﾄ／３月間 |
|  | 敷地の境界における最大放 射線量 |  | 実効線量 μｼｰﾍﾞﾙﾄ／３月間 |
| その他 | 診療施設の見取図 |  | 別添 |
|  | エックス線装置を 使用する室の遮へ い物等の配置状況 |  | 別添 |

３－Dその他の放射線障害の防止に関する予防措置の概要

| 防護用具の保有状況 | 防護手袋（ 対）、防護ｴﾌﾟﾛﾝ（ 人分）、ﾈｯｸｶﾞｰﾄﾞ（ 個） 防護メガネ（ 個）、その他（ ） |
| --- | --- |
| エックス線従事者等の放射線 測定器の保有状況 | ﾎﾟｹｯﾄ線量計（ 個）、熱ﾙﾐﾈﾝｽ線量計（ 個） ｶﾞﾗｽﾊﾞｯｼﾞ（ 個）、その他（名称 数量 個） |
| エックス線診療等の放射線測定器の保有状況 | 有 ・ 無 （測定器名 数量 個） |
| その他の措置（健康診断等） |  |

４　エックス線診療に従事する獣医師の氏名及びエックス線診療に関する経歴

| 氏 名 | 年 齢 | エックス線診療に関する経歴 |
| --- | --- | --- |

注意事項　下記の書類を添付してください。

- 電離放射線漏えいエックス線量測定報告書

- 診療施設の見取図

- エックス線装置を使用する室の遮へい物等の配置状況