第１４号様式

年　　月　　日

奈良県　　　　保健所長　殿

管理者氏名

診療用エックス線装置設置届

医療法第１５条第３項（医療法施行規則第２４条の２）の規定により次の通り届け出ます。

| 病 院 | 名称 | （開設者名： ） |
| --- | --- | --- |
| 診療所 | 所在地 | 〒 電話 （ ） |
| 設 置 日 |  | 年 月 日 |

Ⅰ　概要

Ⅱ　診療用エックス線装置等に関すること

Ⅲ　エックス線診療室等に関すること

Ⅳ　放射線診療従事者に関すること

添付書類

上記施設の詳細図（管理区域の明示・隣接室名・上下室名・エックス線管球と画壁との距離・画壁の鉛当量・管理区域の標識・使用中の表示・注意事項の標識の掲示した位置等が明記されたもの）

エックス線診療室線量測定結果（使用条件等記載）等

遮蔽計算書

Ⅰ　概要

| エックス線診療室の名称等 | 台 数 | 管球数 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |

Ⅱ　診療用エックス線装置等に関すること

| 高電圧 発生装置 | 製作者名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 形 式 |  |  |
| エックス線制御装置 | 製作者名 |  |  |
|  | 形 式 |  |  |
| 定格出力 | 連続 | ｋＶ ｍＡ | ｋＶ ｍＡ |
|  | 短時間 | ｋＶ ｍＡ ｓｅｃ | ｋＶ ｍＡ ｓｅｃ |
|  | 蓄放 | ｋＶ μＦ | ｋＶ μＦ |
| 用途 |  |  |  |
| エックス線管球数 |  |  |  |

| エ ッ ク ス 線 装 置 の 障 害 防 止 の 構 造 設 備 お よ び 予 防 措 置 | 共 通 | 則３０条第１項第１号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 則３０条第１項第２号 | Al当量・Mo当量 | Al当量・Mo当量 |
|  | 撮 影 用 | 則３０条第３項第１号 | 有（ ）・無 | 有（ ）・無 |
|  |  | 則３０条第３項第２号 |  |  |
|  |  | 則３０条第３項第３号 | 移動・固定 有（ ）・無 | 移動・固定 有（ ）・無 |
|  | 透 視 用 | 則３０条第２項第１号 | 手動・高線量率 有（ ）・無 | 手動・高線量率 有（ ）・無 |
|  |  | 則３０条第２項第２号 | 積算 有（ ）・無 警告音等 有（ ）・無 | 積算 有（ ）・無 警告音等 有（ ）・無 |
|  |  | 則３０条第２項第３号 | 有（ ）・無 | 有（ ）・無 |
|  |  | 則３０条第２項第４号 | 有（ ）・無 | 有（ ）・無 |
|  |  | 則３０条第２項第５号 |  |  |
|  |  | 則３０条第２項第６号 |  |  |
|  |  | 則３０条第２項第７号 | 有（ ）・無 | 有（ ）・無 |
|  | 間接撮影用 | 則３０条第４項第１号 | 有（ ）・無 受像面 越える・越えない | 有（ ）・無 受像面 越える・越えない |
|  |  | 則３０条第４項第２号 |  |  |
|  |  | 則３０条第４項第３号 | 有（ ）無（ ） | 有（ ）無（ ） |
|  | 治療用 | 則３０条第５項第１号 | 有・無 | 有・無 |

Ⅲ　放射線診療室等に関すること

| エ ッ ク ス 線 診 療 室 の 障 害 防 止 に 関 す る 構 造 設 備 及 び 予 防 措 置 の 概 要 | 室 名（保管場所） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周囲の隔壁等 構造 材料 厚さ |  | 天井 |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |
|  |  |  | 周囲の画壁 |  |  |
|  |  |  | 監視用窓 |  |  |
|  |  |  | 出入口の扉 |  |  |
|  | その他の開口部 |  |  | 有・無 |  |
|  | 防護省略の部分 |  |  | 有・無 |  |
|  | 則３０の１４第１項 |  |  | 特別な理由により移動して使用する場合 |  |
|  |  |  |  | 管理体制 |  |
|  | 則３０の４第１項第１号 |  |  | 画壁の外の線量 |  |
|  | 則３０の４第１項第２号 |  |  | 操作室 |  |
|  | 則３０の４第１項第３号 |  |  | 診療室の標識 | 有（ ）・無 |
|  | 則３０の１３（注意事項） |  |  | 患者注意 従事者注意 | 有（ ）・無 有（ ）・無 |
|  | 管理区 域 | 則３０の１６第１項 則３０の２６第３項第１号 |  | 管理区域の場所 管理区域の標識 | ・診療室内 ・その他（ ）有・無 |
|  |  |  |  | 管理区域以外の外部放射線線量 |  |
|  |  | 則３０の１６第２項 |  | 立ち入り制限 | 有（ ）・無 |
|  | 則３０の１７ （則３０の２６第４項） |  |  | 敷地の境界等における防護 |  |
|  | 則３０の１９ |  |  | 入院患者の被曝防止 |  |
|  | 則３０の２０第２項第１号 |  |  | 使用中の表示 | 有・無 |
|  | 放射線診療従事者等の被曝防止 則３０条の１８第１項 則３０条の１８第２項 |  |  | 被曝防止に関する措置 |  |
|  |  |  |  | 被曝線量の測定 |  |
|  | 公衆の防 護 |  | 在宅医療 （医薬安第69号 平成10年6月30日） |  |  |

Ⅳ　放射線診療従事者に関すること

| 氏 名 （生年月日） | 職 種 | エックス線診療に関する経歴 （資格取得年月日及び免許証番号等） |
| --- | --- | --- |