第１７号様式

年　　月　　日

奈良県　　　　保健所長　殿

管理者氏名

診療用放射線照射器具設置届

医療法第１５条第３項（医療法施行規則第27条第1項、第2項）の規定により次の通り届け出ます。

| 病 院 | 名称 | （開設者名： ） |
| --- | --- | --- |
| 診療所 | 所在地 | 〒 電話 （ ） |
| 設置日 |  | 年 月 日 |

Ⅰ　概要

Ⅱ　診療用放射線照射器具等に関すること

Ⅲ　診療用放射線照射器具使用室等に関すること

Ⅳ　貯蔵施設等に関すること

Ⅴ　運搬容器等に関すること

Ⅵ　放射線診療従事者に関すること

Ⅶ　治療病室等に関すること

添付書類

上記施設等の詳細図（管理区域の明示・隣接室名・上下室名・線源と画壁との距離・画壁の鉛当量・管理区域の標識・使用中の表示・注意事項の標識の掲示した位置等が明記されたもの）

診療用放射線照射装置使用室等線量測定結果（使用条件等記載）等

遮蔽計算書

Ⅰ　概要

| 種 類 | 販 売 元 | 使用室名 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |

Ⅱ　診療用放射線照射器具等に関すること（則２７－１、則２７－２）

| 診療用放射 線照射器具 | 形 式 | 則２７条第１項第２号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 個 数 | 則２７条第１項第２号 |  |  |  |
|  | 同位元素種類 | 則２７条第１項第２号 |  |  |  |
|  | 半減期 | 則２４条第１項第４号 |  |  |  |
|  | 数 量 | 則２７条第１項第２号 | Bq | Bq | Bq |
|  | 本年使用予定数量 | 則２７条第２項第１号 | Bq | Bq | Bq |
|  | 最大貯蔵予定数量 | 則２７条第２項第２号 | Bq | Bq | Bq |
|  | １日最大使用予定数量 | 則２７条第２項第２号 | Bq | Bq | Bq |

Ⅲ　診療用放射線照射器具使用室等に関すること（則２７－３）

| 使 用 室 の 障 害 防 止 の 構 造 設 備 お よ び 予 防 措 置 | 室名 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 則３０条の７第１項第１号 |  | 周囲の画壁 |  | 天井 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 周囲の壁 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 出入口扉 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 防護の省略部分 |  | 有・無 |  |
|  |  |  | 画壁の外の線量 |  |  |  |  |  |
|  | 則３０条の７第１項第２号 |  | 出入口 |  |  |  | 箇所 |  |
|  | 則３０条の７第１項第３号 |  | 使用室である標識 |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 則３０条の１３ |  | 患者注意 従事者注意 |  |  |  | 有（ ）・無 有（ ）・無 |  |
|  | 管理区域 | 則３０条の１６第１項 則３０条の１６第３項第１号 | 管理区域の場所 管理区域の標識 |  |  |  | 有（ ）・無 |  |
|  |  |  | 管理区域以外の外部放射線量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 則３０条の１６第２項 | 立ち入り制限 |  |  |  | 有（ ）・無 |  |
|  | 則３０条の１７ （則30条の26第４項） |  | 敷地の境界等における防護 |  |  |  |  |  |
|  | 則３０条の１９ |  | 入院患者の被曝防止 |  |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被曝 防止 則３０条の１８第１項 則３０条の１８第２項 |  | 被曝防止 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 被曝線量測定 |  |  |  |  |  |
|  | 則３０条の１４第１項 |  | 特別な理由 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管理体制 | 責任者 |  |  | 職種 | 氏名 |
|  |  |  |  | 組織図 |  |  | 有（ ）・無 |  |
|  |  |  | 紛失防止の設備 |  |  |  |  |  |

Ⅳ　貯蔵施設等に関すること（則２７－３、則３０－９）

| 貯 蔵 施 設 等 の 障 害 防 止 に 関 す る 構 造 設 備 及 び 予 防 措 置 の 概 要 | 室 名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 則３０条の９第１項第１号 |  | 貯蔵箱 |  | 有・無 |
|  |  |  | 周 囲 の 隔 壁 等 | 天井 |  |
|  |  |  |  | 床 |  |
|  |  |  |  | 周囲の画壁 |  |
|  |  |  |  | 出入口扉 |  |
|  |  |  |  | 防護の省略部分 | 有・無 |
|  | 則３０条の９第１項第３号 則３０条の９第１項第４号 |  | 貯蔵室等構造 |  |  |
|  |  |  | 防火戸 |  | 有・無 |
|  |  |  | 耐火構造の貯蔵箱 |  | 有・無（ ） |
|  | 則３０条の９第１項第２号 |  | 画壁の外の線量 |  |  |
|  | 則３０条の９第１項第５号 |  | 出入口 |  | 箇所 |
|  | 則３０条の９第１項第６号 |  | 閉鎖の設備 |  | 有・無 |
|  | 則３０条の９第１項第７号 |  | 貯蔵施設の標識 |  | 有・無 |
|  | 則３０条の９第１項第８号 |  | 貯蔵容器 |  | 有・無 |
|  |  |  | 遮蔽能力 |  |  |
|  |  |  | 気密な構造 |  | 有・無（ ） |
|  |  |  | 材質 |  | 有・無（ ） |
|  |  |  | 貯蔵容器の標識 種類 数量 |  | 有・無 |
|  |  |  |  |  | 有・無 |
|  |  |  |  |  | 有・無 |
|  | 則３０条の９第１項第９号 |  | 汚染防止 |  | 有（ ）・無 |
|  | 則３０条の１３ |  | 患者注意 従事者注意 |  | 有（ ）・無 有（ ）・無 |
|  | 管 理区域 | 則３０条の１６ 則３０条の２６第３項第１号 | 管理区域の場所 管理区域の標識 |  | 有・無 |
|  |  |  | 管理区域以外の外部放射線量 |  |  |
|  |  | 則３０条の１６第２項 | 立ち入り制限 |  | 有・無 |
|  | 則３０条の１７ （則30条の26第４項） |  | 敷地境界等における防護 |  |  |
|  | 則３０条の１９ |  | 入院患者の被曝防止 |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被曝防止 則３０条の１８第１項 則３０条の１８第２項 |  | 被曝防止 |  |  |
|  |  |  | 被曝線量測定 |  |  |

Ⅴ　運搬容器等について（則３０－１０）

| 運搬容器の障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 運搬容器 | 制作者名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 形式 |  |  |
|  |  | 保管場所 |  |  |
|  | 則３０条の９第１項第８号 |  | 遮蔽能力 気密な構造 材質 貯蔵容器の標識 | 有（ ）・無 有（ ）・無 有（ ）・無 種類 有（ ）・無 数量 有（ ）・無 |

Ⅵ　放射線診療従事者に関すること

| 氏名 （生年月日） | 職種 | エックス線診療に関する経歴 （資格取得年月日及び免許証番号等） |
| --- | --- | --- |

Ⅶ　治療病室等に関すること（則２７－１、則３０－１２）

| 及 治 び 療 予 病 防 室 措 等 置 の の 障 概 害 要 防 止 に 関 す る 構 造 設 備 | 放 射 線 治 療 病 室 | 室 名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 則３０条の８ (則３０条の７の３第１項第６号) |  | 天井 | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  | 床 | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  | 周囲の画壁 | 有（ ）・無 |
|  |  | 則３０条の８ (則３０条の７の３第１項第７号) |  | 天井 | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  | 床 | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  | 周囲の画壁 | 有（ ）・無 |
|  |  | 則３０条の８ (則３０条の７の３第１項第８号) |  | 汚染の検査 | 有（ ）・無 測定器 制作者 形式番号 |
|  |  |  |  | 汚染の除去 | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  | 洗浄設備 | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  | 更衣施設 | 有（ ）・無 |
|  |  | 則３０条の１２第１項第１号 |  | 画壁の外の線量 |  |
|  |  | 則３０条の１２第１項第２号 |  | 標識 | 有（ ）・無 |
|  |  | 則３０条の１３ |  | 患者注意 従事者注意 | 有（ ）・無 有（ ）・無 |
|  | 特 別 措 置 病 室 | 室 名 |  |  |  |
|  |  | 則３０条の１２第２項第１号 |  | 画壁の外の線量 |  |
|  |  | 則３０条の１２第２項第２号 |  | 注意事項の掲示 | 有・無 |
|  |  | 則３０条の１２第２項第３号 |  | 壁 | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  | 床 | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  | その他 | 有（ ）・無 |
|  |  | 則３０条の１２第２項第３号 |  | 汚染の検査 | 有（ ）・無 測定器 制作者 形式番号 |
|  |  |  |  | 汚染の除去 | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  | 作業衣 | 有・無 |
|  | 則３０条の１５第１項 |  |  | 入院制限 |  |
|  | 則３０条の１５第２項 |  |  | 入院制限 |  |
|  | 管理区域 |  | 則３０条の１６ 則３０条の26第３項第１号 | 管理区域の場所 管理区域の標識 | 有・無 |
|  |  |  |  | 管理区域以外の外部放射線量 |  |
|  |  |  | 則３０条の１６第２項 | 立ち入り制限 | 有・無 |
|  | 則３０条の１７ （則30条の26第４項） |  |  | 敷地境界等における防護 |  |
|  | 則３０条の１９ |  |  | 入院患者の被曝防止 |  |
|  | 則３０条の２０第２項第２号 |  |  | 治療している患者の標識 |  |
|  | 放射線診療従事者等の被 曝防止 則３０条の１８第１項 則３０条の１８第２項 |  |  | 被曝防止 |  |
|  |  |  |  | 被曝線量測定 |  |