第２０号様式

年　　月　　日

奈良県　　　　保健所長　殿

管理者氏名

診療用放射性同位元素備付届

医療法第１５条第３項（医療法施行規則第２８条）の規定により次の通り届け出ます。

| 病 院 | 名称 | （開設者名： ） |
| --- | --- | --- |
| 診療所 | 所在地 | 〒 電話 （ ） |
| 使用開始予定日 |  | 年 月 日 |

Ⅰ　概要

Ⅱ　診療用放射性同位元素に関すること

Ⅲ　診療用放射性同位元素使用室等に関すること

Ⅳ　貯蔵施設等に関すること

Ⅴ　運搬容器等に関すること

Ⅵ　放射線診療従事者に関すること

Ⅶ　治療病室等に関すること

Ⅷ　廃棄施設等に関すること

添付書類

上記施設の詳細図（管理区域の明示・隣接室名・上下室名・線源と画壁との距離・画壁の鉛当量・管理区域の標識・使用中の表示・注意事項の標識の掲示した位置等が明記されたもの）

診療用放射線照射装置使用室等線量測定結果（使用条件等記載）等

遮蔽計算書

Ⅰ　概要

|  | 部屋数 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 診療用放射性同位元素使用室 |  |  |
| 貯蔵施設 |  |  |
| 運搬容器 |  |  |
| 治療施設 |  |  |
| 廃棄施設 |  | 排気能力 ３か月間の総排気量 貯留槽１基の貯留量 満水日数 |

Ⅱ　診療用放射性同位元素に関すること

| 種 類 | 本年使用予定の診療用放射性同位元素 |  | 最大貯蔵予定数量 （Ｂｑ） | １日の最大使用予定数量（Ｂｑ） | ３月の最大使用予定数量（Ｂｑ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 形 状 | 数 量 （Ｂｑ） |  |  |  |

Ⅲ　診療用放射性同位元素使用室等に関すること

| 構診 造療 設用 備放 お射 よ性 び同 予位 防元 措素 置使 用 室 の 障 害 防 止 の | 室名 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 則３０条の８（則３０条の７の３第１項第１号） |  | 主要構造 |  |  | 耐火構造 | 構造である・構造でない |  |
|  |  |  |  |  |  | 不燃材料 | 使用・不使用 |  |
|  | 則３０条の８ (則３０条の７の３第１項第２号) (則３０条の７の３第１項第９号) (則３０条の７の３第１項第１０号) |  | 準 備室 |  | 区画 |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  |  | 洗浄設備 |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  |  | 排水設備との連結 |  | 有・無 |  |
|  | 則３０条の８ （則３０条の７の３第１項第３号） |  | 画壁等の外の線量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防護の省略部分 |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 則３０条の８ （則３０条の７の３第１項第４号） |  | 出入口 |  |  |  | 箇所 |  |
|  | 則３０条の８ （則３０条の７の３第１項第５号） |  | 使用室である標識 |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 則３０条の８ （則３０条の７の３第１項第６号） |  | 突起物の状況 くぼみの状況 仕上材の目地等の状況 |  |  |  |  |  |
|  | 則３０条の８ （則３０条の７の３第１項第７号） |  | 表面材料 |  |  |  | 使用・未使用 |  |
|  | 則３０条の８ （則３０条の７の３第１項第８号） （出入口） |  | 汚 染検査 |  | 放射線測定器 |  | 有（ 台）・無 |  |
|  |  |  |  |  | 除去器材 |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  |  | 洗浄設備 |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  |  | 更衣設備 |  | 有・無 |  |
|  | 則３０条の８ (則３０条の７の３第１項第１１号) |  | フード等の設備 排気設備 連結 |  |  |  | 有・無 有・無 有・無 |  |
|  | 則３０条の１３ |  | 患者注意 従事者注意 |  |  |  | 有（ ）・無 有（ ）・無 |  |
|  | 管理区域 | 則３０条の１６第１項 則３０条の２６第３項第１号 | 管理区域の場所 管理区域の標識 |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  | 管理区域以外の外部放射線量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 則３０条の１６第２項 | 立ち入り制限 |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 則３０条の１７ （則30条の26第４項） |  | 敷地の境界等における防護 |  |  |  |  |  |
|  | 則３０条の１９ |  | 入院患者の被曝防止 |  |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被曝防止 則３０条の１８第１項 則３０条の１８第２項 |  | 被曝防止 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 被曝線量測定 |  |  |  |  |  |
|  | 則３０条の１４第１項 |  | 特別な理由 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管理体制 | 責任者 |  |  | 職種 | 氏名 |
|  |  |  |  | 組織図 |  |  | 有（ ）・無 |  |
|  |  |  | 紛失防止の設備 |  |  |  |  |  |

Ⅳ　貯蔵施設等に関すること

| 貯 蔵 施 設 等 の 障 害 防 止 に 関 す る 構 造 設 備 及 び 予 防 措 置 の 概 要 | 室 名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 則３０条の９第１項第１号 |  | 貯蔵箱 |  | 有・無 |
|  |  |  | 周 囲 の 隔 壁 等 | 天井 |  |
|  |  |  |  | 床 |  |
|  |  |  |  | 周囲の画壁 |  |
|  |  |  |  | 出入口扉 |  |
|  |  |  |  | 防護の省略部分 | 有・無 |
|  | 則３０条の９第１項第３号 則３０条の９第１項第４号 |  | 貯蔵室等構造 |  |  |
|  |  |  | 防火戸 |  | 有・無 |
|  |  |  | 耐火構造の貯蔵箱 |  | 有・無（ ） |
|  | 則３０条の９第１項第２号 |  | 画壁の外の線量 |  |  |
|  | 則３０条の９第１項第５号 |  | 出入口 |  | 箇所 |
|  | 則３０条の９第１項第６号 |  | 閉鎖の設備 |  | 有・無 |
|  | 則３０条の９第１項第７号 |  | 貯蔵施設の標識 |  | 有・無 |
|  | 則３０条の９第１項第８号 |  | 貯蔵容器 |  | 有・無 |
|  |  |  | 遮蔽能力 |  |  |
|  |  |  | 気密な構造 |  | 有・無（ ） |
|  |  |  | 材質 |  | 有・無（ ） |
|  |  |  | 貯蔵容器の標識 種類 数量 |  | 有・無 有・無 有・無 |
|  | 則３０条の９第１項第９号 |  | 汚染防止 |  | 有（ ）・無 |
|  | 則３０条の１３ |  | 患者注意 従事者注意 |  | 有（ ）・無 有（ ）・無 |
|  | 管理区域 | 則３０条の１６ 則３０条の２６第３項第１号 | 管理区域の場所 管理区域の標識 |  | 有・無 |
|  |  |  | 管理区域以外の外部放射線量 |  |  |
|  |  | 則３０条の１６第２項 | 立ち入り制限 |  | 有・無 |
|  | 則３０条の１７ （則30条の26第４項） |  | 敷地境界等における防護 |  |  |
|  | 則３０条の１９ |  | 入院患者の被曝防止 |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被曝 防止 則３０条の１８第１項 則３０条の１８第２項 |  | 被曝防止 |  |  |
|  |  |  | 被曝線量測定 |  |  |

Ⅴ　運搬容器等について

| 運搬容器の障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 運搬容器 | 制作者名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 形式 |  |  |
|  |  | 保管場所 |  |  |
|  | 則３０条の９第１項第８号 |  | 遮蔽能力 気密な構造 材質 貯蔵容器の標識 | 有（ ）・無 有（ ）・無 有（ ）・無 種類 有（ ）・無 数量 有（ ）・無 |

Ⅵ　放射線診療従事者に関すること

| 氏 名 （生年月日） | 職 種 | エックス線診療に関する経歴 （資格取得年月日及び免許所番号等） |
| --- | --- | --- |

Ⅶ　治療病室等に関すること

| 及 治 び 療 予 病 防 室 措 等 置 の の 障 概 害 要 防 止 に 関 す る 構 造 設 備 | 放 射 線 治 療 病 室 | 室 名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 則３０条の７の３第１項第６号 |  | 天井 | 有（ ）・無 |  |
|  |  |  |  | 床 | 有（ ）・無 |  |
|  |  |  |  | 周囲の画壁 | 有（ ）・無 |  |
|  |  | 則３０条の７の３第１項第７号 |  | 天井 | 有（ ）・無 |  |
|  |  |  |  | 床 | 有（ ）・無 |  |
|  |  |  |  | 周囲の画壁 | 有（ ）・無 |  |
|  |  | 則３０条の７の３第１項第８号 |  | 汚染の検査 | 有（ ）・無 測定器 制作者 形式番号 |  |
|  |  |  |  | 汚染の除去 | 有（ ）・無 |  |
|  |  |  |  | 洗浄設備 | 有（ ）・無 |  |
|  |  |  |  | 更衣施設 | 有（ ）・無 |  |
|  |  | 則３０条の１２第１項第１号 |  | 画壁の外の線量 |  |  |
|  |  | 則３０条の１２第１項第２号 |  | 標識 | 有（ ）・無 |  |
|  |  | 則３０条の１３ |  | 患者注意 従事者注意 | 有（ ）・無 有（ ）・無 |  |
|  | 特 別 措 置 病 室 | 室 名 |  |  |  |  |
|  |  | 則３０条の１２第２項第１号 |  | 画壁の外の線量 |  |  |
|  |  | 則３０条の１２第２項第２号 |  | 注意事項の掲示 | 有・無 |  |
|  |  | 則３０条の１２第２項第３号 |  | 壁 | 有（ ）・無 |  |
|  |  |  |  | 床 | 有（ ）・無 |  |
|  |  |  |  | その他 | 有（ ）・無 |  |
|  |  | 則３０条の１２第２項第４号 |  | 汚染の検査 | 有（ ）・無 測定器 制作者 形式番号 |  |
|  |  |  |  | 汚染の除去 | 有（ ）・無 |  |
|  |  |  |  | 作業衣 | 有・無 |  |
|  | 則３０条の１５第１項 |  |  | 入院制限 |  |  |
|  | 則３０条の１５第２項 |  |  | 入院制限 |  |  |
|  | 管理区域 |  | 則３０条の１６ 則３０条の26第３項第１号 | 管理区域の場所 管理区域の標識 | 有・無 |  |
|  |  |  |  | 管理区域以外の外部放射線量 |  |  |
|  |  |  | 則３０条の１６第２項 | 立ち入り制限 | 有・無 |  |
|  | 則３０条の１７ （則30条の26第４項） |  |  | 敷地境界等における防護 |  |  |
|  | 則３０条の１９ |  |  | 入院患者の被曝防止 |  |  |
|  | 則３０条の２０第２項第２号 |  |  | 治療している患者の標識 |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被 曝防止 則３０条の１８第１項 則３０条の１８第２項 |  |  | 被曝防止 |  |  |
|  |  |  |  | 被曝線量測定 |  |  |

Ⅷ　廃棄施設等に関すること（則３０－１１）

| 及廃 び棄 予施 防設 措等 置の の障 概害 要防 止 に 関 す る 構 造 設 備 | 則３０条の１１第１項第１号 |  |  | 施設の外側の線量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排 水 設 備 |  | 則３０条の１１第２項 | 排水設備 【排水監視設備】 |  |  |  | 有・無（承認有・無 ） 有（ ）・無 |
|  |  |  | 則３０条の１１第１項 第２号 | 排水口の能力 |  |  |  | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  | 排水監視設備 |  |  |  | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  | 境界の濃度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料 |  |  |  | 使用・未使用 |
|  |  |  |  | 排 液 処 理 槽 |  | 排液の採取 |  | 構造有・構造無 |
|  |  |  |  |  |  | 濃度測定 |  | 構造有・構造無 |
|  |  |  |  |  |  | 排液の調節 |  | 構造有・構造無 |
|  |  |  |  |  |  | 開口部の構造 | ふた | 有・無 |
|  |  |  |  |  |  |  | 施設 | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  |  |  | 標識 |  | 有・無 |
|  |  |  |  | 配水管の標識 |  |  |  | 有・無 |
|  | 排 気 設 備 |  | 則３０条の１１第２項 | 排気設備 【排気監視設備】 |  |  |  | 有・無（承認有・無 ） 有（ ）・無 |
|  |  |  | 則３０条の１１第１項 第３号 | 排気口の能力 |  |  |  | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  | 排気監視設備 |  |  |  | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  | 境界濃度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 常時立入場所の濃度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 気体の漏れにくい構造 |  |  |  | 構造有・構造無 |
|  |  |  |  | 材料 |  |  |  | 使用・未使用 |
|  |  |  |  | 防止装置 |  |  |  | 有・無 |
|  |  |  |  | 標 識 | 排気浄化装置 |  |  | 有・無 |
|  |  |  |  |  | 排気管 |  |  | 有・無 |
|  |  |  |  |  | 排気口 |  |  | 有・無 |
|  | 焼 却 施 設 |  | 則３０条の１１第１項 第４号 | 焼却施設 |  |  |  | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  | 焼 却 炉 | 気体が漏れにくい |  |  | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  |  | 灰が飛びにくい |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排気設備に連結 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 搬出口に連結 |  |  |  |
|  |  |  |  | 廃棄作 業 室 | 突起物の状況 くぼみの状況 仕上材の目地等の状況 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面材料 |  |  | 使用・未使用 |
|  |  |  |  |  | フード等装置 |  |  | 有・無 |
|  |  |  |  |  | 排気設備の連結 |  |  | 有・無 |
|  |  |  |  |  | 標識 |  |  | 有・無 |
|  |  |  |  | 汚染検査室 | 突起物の状況 くぼみの状況 仕上材の目地等の状況 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面材料 |  |  | 使用・未使用 |
|  |  |  |  |  | 洗浄設備 排水設備と連結 |  |  | 有（ ）・無 有・無 |
|  |  |  |  |  | 更衣設備 |  |  | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  |  | 放射線測定器 |  |  | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  |  | 汚染除去器材 |  |  | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  |  | 標識 |  |  | 有（ ）・無 |
|  | 保 管 廃 棄 施 設 |  | 則３０条の１１第１項第５ 号 則３０条の９第１項第８号 | 外部との区画 |  |  |  | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  | 閉鎖の設備 |  |  |  | 有（ ）・無 |
|  |  |  |  | 保 管廃棄容器 | 保管廃棄容器 |  |  | 有（ 個）・無 |
|  |  |  |  |  | 耐火構造 |  |  | 構造有・構造無 |
|  |  |  |  |  | 気密構造 |  |  | 構造有・構造無 |
|  |  |  |  |  | こぼれにくい構造 |  |  | 構造有・構造無 |
|  |  |  |  |  | 浸透しにくい材料 |  |  | 使用・未使用 |
|  |  |  |  |  | 標識 |  |  | 有（ ）・無 |
|  | 則３０条の１３ |  |  | 患者注意 従事者注意 |  |  |  | 有（ ）・無 有（ ）・無 |
|  | 管理区 域 | 則３０条の１６第１項 則３０条の２６第３項第１号 |  | 管理区域の場所 管理区域の標識 |  |  |  | 有・無 |
|  |  |  |  | 管理区域以外の外部放射線量 |  |  |  |  |
|  |  | 則３０条の１６第２項 |  | 立ち入り制限 |  |  |  | 有・無 |
|  | 則３０条の１７ （則30条の26第４項） |  |  | 敷地境界等における防護 |  |  |  |  |
|  | 則３０条の１９ |  |  | 入院患者の被曝防止 |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被曝防止 則３０条の１８第１項 則３０条の１８第２項 |  |  | 被曝防止 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 被曝線量の測定 |  |  |  |  |